Услуги, оказываемые в рамках информационно-консультационного центра при АОП РБ по подключению к газовым сетям

- Задание на проектирование отопительной системы.

- Расчёт потребности в тепле и топливе.

- Справка о технической возможности подачи газа (точка подключения газа) от ОАО «Газ – Сервис».

- Разрешение кабинета Министров РБ на использование газа в качестве топлива.

- Получение лимита на газ  от ООО «Башкиргаз».

- Получение технических условий на проектирование газоснабжения отопительной системы от ОАО «Газ – Сервис».

- Получение технических условий на коммерческий узел учёта расхода газа от ООО «Башкиргаз»; ОАО «Газ – Сервис».

- Cогласование исходных данных для проектирования узла учета расхода газа в ООО «Башкиргаз», ОАО «Газ – Сервис», проектной организации.

- После выполнения ПИР проводить согласование и экспертизу проекта в следующих организациях:

- ОАО «Газ – Сервис»

- ООО «Башкиргаз»

- ФГУЦСМ и С по РБ

- БГЭЦ (государственная экспертиза по промышленной безопасности)

- МЧС (пожарная безопасность)

- Проектная, монтажная и пуско-наладочная организации должны иметь обученных ответственных специалистов и соответствующие разрешающие документы на проведение работ.

- Организация, эксплуатирующая газовое оборудование  должна иметь обученных и ответственных специалистов (первый руководитель, главный инженер (зам. руководителя), ответственный за газовое хозяйство из ИТР).

- После выполнения ПИР, СМР, ПНР составляется акт приёмки объекта газоснабжения отопительной системы под председательством руководителя объектов (заказчика), представителей Гостехнадзора, ОАО «Газ-Сервис», ООО «Башкиргаз», БГУЦСМ и С по РБ, МЧС.

- Для дальнейшей эксплуатации газового оборудования заключается договор поставки газа с ООО «Башкиргаз, ежегодно с предоставлением перечня документов.

- Согласно Приказа № 202/П от 29.01.2002г. заказчик на балансе которого имеются газовое оборудование и газопровод заключает договор на техническое обслуживание с ОАО «Газ-Сервис», с представлением перечня документов.